## Лист_1
Доступно на складе ПКП Дельта инжиниринг
Данные актуальны на: | 17.03.2025 14:21:54
Номенклатура.Вид номенклатуры |  |  |  | Сейчас
Номенклатура |  | Полное наименование | Ед. изм. | Доступно | Поступит
HVAC
Вентилятор, Решетка, Шкаф
KIPVENT-100.01.230 |  | Решетка вентиляционная впускная с фильтром и вентилятором KIPVENT-100.01.230 | шт | 3 | 5
KIPVENT-100.01.300 |  | Решётка вентиляционная выпускная c фильтром KIPVENT-100.01.300 | шт | 5 | 5
KIPVENT-200.01.230 |  | Решетка вентиляционная впускная с фильтром и вентилятором KIPVENT-200.01.230 | шт | 20
KIPVENT-200.01.300 |  | Выпускная решетка KIPVENT-200.01.300 | шт | 18 | 10
KIPVENT-200.11.230 |  | Решетка вентиляционная впускная с фильтром и вентилятором KIPVENT-200.11.230 | шт | 3
MTK-CT0 |  | Термостат MTK-CT0 (1NO, 0...+60°C, монтаж на DIN-рейку, 250VAC, 10A) | шт | 8
MTK-CT1 |  | MTK-CT1 Термостат 0...+60°C 1 размыкающий контакт (NC), Meyertec | шт | 8
MTK-CT2 |  | Термостат для электротехнических шкафов MTK-CT2 | шт | 5
VENT-120.MG |  | Решетка VENT-120.MG | шт | 5
VENT-12038.220VAC.5MSHB |  | Вентилятор для радиатора охлаждения ТТР VENT-12038.220VAC.5MSHB | шт | 10
VENT-80.MG |  | Защитная решетка VENT-80.MG | шт | 1
VENT-8025.220VAC.7MSHB |  | Вентилятор для радиатора охлаждения ТТР VENT-8025.220VAC.7MSHB | шт | 2 | 3
VENT-92.MG |  | Защитная решетка VENT-92.MG | шт | 9
VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 |  | Вентилятор для охлаждения радиатора ТТР VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 | шт | 9
Гильзы, бобышки и пр.
Б.П.1.20Х1,5.25.1 |  | Бобышка Б.П.1.20Х1,5.25.1 | шт | 3
Б.П.1.20Х1,5.25.2 |  | Бобышка Б.П.1.20Х1,5.25.2 | шт | 2
Б.П.1.20Х1,5.40.1 |  | Бобышка Б.П.1.20Х1,5.40.1 | шт | 3
Б.П.1.20Х1,5.40.2 |  | Бобышка Б.П.1.20Х1,5.40.2 | шт |  | 3
Б.П.2.20Х1,5.40.1 |  | Бобышка Б.П.2.20Х1,5.40.1 | шт | 3
Б.П.2.20Х1,5.40.2 |  | Бобышка Б.П.2.20Х1,5.40.2 | шт | 3
БП.ТА.1.СТ20.20Х1,5.25 |  | Бобышка БП.ТА.1.СТ20.20Х1,5.25 | шт | 8
БП.ТА.2.СТ20.20Х1,5.40 |  | БП.ТА.2.СТ20.20Х1,5.40 Бобышка прямая с упором, для монтажа манометров, датчиков давления с "манометрическим штуцером" и датчиков температуры с подвижным штуцером | шт | 9
ГЗ.16.1.1.100 |  | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.100 | шт | 3
ГЗ.16.1.1.120 |  | Гильза ГЗ.16.1.1.120 | шт | 3
ГЗ.16.1.1.160 |  | Гильза ГЗ.16.1.1.160 | шт | 3
ГЗ.16.1.1.200 |  | Гильза ГЗ.16.1.1.200 | шт | 1
ГЗ.16.1.1.250 |  | Гильза ГЗ.16.1.1.250 | шт | 3
ГЗ.16.1.1.60 |  | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.60 | шт | 5
ГЗ.16.1.1.80 |  | Гильза защитная ГЗ.16.1.1.80 | шт | 5
ШП М20Х1,5.8 |  | Штуцер подвижный ШП М20Х1,5.8 | шт | 10
Клапан, Кран, Вентиль
AR-2W41-12 220VAC |  | Клапан соленоидный AR-2W41-12 (НЗ, Ду=12мм, присоед.3/8", Латунь/Viton, 0...0,8МПа, -10...+120°С, Kv=3,8м3/ч, катушка S91H, 220VAC) | шт
AR-2W41-15 220VAC |  | Клапан соленоидный AR-2W41-15-1/2-GBV-S91H-AC220 (НЗ, Ду=15мм, присоед.1/2", Латунь/Viton, 0... 0,8МПа, (-10...120)°С, Kv=3,8м3/ч, катушка: S91H, ~220В), Арт: O38190 | шт | 3
AR-2W41-15 24VDC |  | Клапан соленоидный AR-2W41-15 (НЗ, Ду=15мм, присоед.1/2", Латунь/Viton, 0...0,8МПа, -10...+120°С, Kv=3,8м3/ч, катушка S91H, 24VDC) O38222 | шт | 3
AR-2W41-20 220VAC |  | Клапан соленоидный AR-2W41-20-3/4-GBV-S91H-AC220 (НЗ, Ду=20мм, присоед.3/4", Латунь/Viton, 0... 0,8МПа, (-10...120)°С, Kv=8м3/ч, катушка: S91H, ~220В), Арт: O38191 | шт | 3
AR-2W41-20 24VDC |  | Клапан AR-2W41-20 (H3, Ду=20ммм, присоед 3/4", Латунь/Viton, 0...0,8МПа, (-10...120)С Kv=8м3/ч, катушка, S91H, 24VDC), Арт. D47094 | шт | 3
AR-2W41-25 220VAC |  | Клапан AR-2W41-25 220VAC | шт | 3
AR-2W41-25 24VDC |  | Клапан AR-2W41-25 (H3, Ду=25мм, присоед 1", Латунь/Viton, 0...0,8МПа, (-10...120)С Kv=8м3/ч, катушка, S91H, 24VDC | шт | 3
Датчики
Датчики давления
DPA01M-P |  | DPA01M-P Измеритель-преобразователь давления, -100 ~ 100кПа, выходы: NPN и 1…5В | шт | 10
DPA10M-P |  | DPA10M-P Измеритель-преобразователь давления, -100 ~ 1000кПа, выходы: NPN и 1…5В | шт | 20
KIPA-35-D6, -0,5...6,0 бар, G1/4 |  | Реле давления KIPA-35-D6, -0,5...6,0 бар, G1/4 в комплекте с переходником G1/4 - G1/2 | шт | 1
ДР-Д-У21-14 |  | Датчик-реле давления ДР-Д-У21-14 | шт | 1
ПД100-ДИ0,1-111-1,0 |  | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ0,1-111-1,0 | шт | 6
ПД100-ДИ0,6-311-1,0 |  | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ0,6-311-1,0 | шт | 1
ПД100-ДИ1,0-111-1,0 |  | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,0-111-1,0 | шт | 1
ПД100-ДИ1,0-311-1,0 |  | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,0-311-1,0 | шт | 1
ПД100-ДИ2,5-111-0,5 |  | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ2,5-111-0,5 | шт | 10
ПД100-ДИ25,0-111-1,0 |  | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ25,0-111-1,0 | шт | 30
Датчики емкостные
CAP30-80.20P1.U1.K |  | CAP30-80.20P1.U1.K Датчик емкостной, M30, PNP, NO, 10...30VDC | шт | 6
Датчики индуктивные
LA12-50.2N2.U1.K |  | Датчик индуктивный LA12-50.2N2.U1.K | шт | 1
LA12M-68.4N4.U1.E |  | Датчик индуктивный LA12M-68.4N4.U1.E | шт | 1
PR08-2DP |  | PR08-2DP Датчик индуктивный, 2мм зона чувствительности, М8, Не заподлицо, PNP НО, 3-проводной, 10-30 В= | шт | 10
PR12-2AC |  | Датчик индуктивный PR12-2AC | шт | 25 | 2
PR12-2AO |  | PR12-2AO Датчик индуктивный, 2мм зона чувствительности, М12, Заподлицо, НО, 90-250 В~ | шт | 2
PR12-4DP2 |  | PR12-4DP2 Датчик индуктивный, 4мм зона чувствительности, М12, Не заподлицо, PNP НЗ, 10-30 В= | шт | 2
PR18-5DP |  | PR18-5DP Датчик индуктивный, 5мм зона чувствительности, М18, Заподлицо, PNP НО, 3-проводной, 10-30 В= | шт | 2
PR18-5DP2 |  | PR18-5DP2 Датчик индуктивный, 5мм зона чувствительности, М18, Заподлицо, PNP НЗ, 3-проводной, 10-30 В= | шт | 3
PRD12-4DP |  | PRD12-4DP Датчик индуктивный, М12, Заподлицо, 4мм зона чувствительности, PNP, НО, 3-проводной, 10-30 В= | шт | 2
PRDCML18-7DP |  | PRDCML18-7DP Датчик индуктивный, М18, длинный корпус, с разъёмом, Заподлицо, 7мм зона чувствительности, PNP, НО, 3-проводной, 10-30 В= | шт | 1
PRL18-5DN |  | PRL18-5DN Датчик индуктивный, 5мм зона чувствительности, M18, длинный корпус L=80мм, Заподлицо, Постоянный ток, NPN НО, 3-проводной, 10-30В= | шт | 4
PRL18-5DP |  | PRL18-5DP Датчик индуктивный, 5мм зона чувствительности, M18, длинный корпус L=80мм, Заподлицо, Постоянный ток, PNP НО, 3-проводной, 10-30В= | шт | 2
PRL18-8DN |  | PRL18-8DN Датчик индуктивный, 8мм зона чувствительности, M18, длинный корпус L=80мм, Не заподлицо, Постоянный ток, NPN НО, 3-проводной, 10-30В= | шт | 1
PRT12-4DC |  | PRT12-4DC Датчик индуктивный, М12, Не заподлицо, Постоянный ток, НЗ, 2-проводной, 15-30 В= | шт | 2
PRT18-8DC |  | PRT18-8DC Датчик индуктивный, М18, Не заподлицо, Постоянный ток, НЗ, 2-проводной, 15-30 В= | шт | 2
PRT18-8DO |  | PRT18-8DO Датчик индуктивный, М18, Не заподлицо, Постоянный ток, НО, 2-проводной, 15-30 В= | шт | 2
PS-05N |  | PS-05N Индуктивный датчик | шт | 20
PSN17-5DN |  | PSN17-5DN Датчик индуктивный, квадратный, 17 мм, Зона чувствительности 5мм, Обнаружение сбоку, Постоянный ток, NPN, НО, 3-проводной, 10-30 В= | шт | 1
ВБ2.12М.70.4.7.4.К |  | Датчик индуктивный ВБ2.12М.70.4.7.4.К | шт | 5
Датчики опто-фото
BC15-LDT-C-P |  | BC15-LDT-C-P Датчик цветной метки, конвергентное отражение, Дистанция срабатывания 15мм, PNP выход с открытым коллектором, С разъёмом, 12-24 В= | шт | 7
BEN300-DDT |  | BEN300-DDT Фотодатчик, диффузное отражение, на свет / на затемнение, NPN/PNP-выход с открытым коллектором, 12-24 В= | шт | 10
BF3RX |  | BF3RX Датчик оптоволоконный | шт | 7
BF3RX-P |  | BF3RX-P Усилитель оптоволоконный, красный СИД (660 нм), (раст. сраб. для оптоволокна 40% от указанного) Режим работы - на свет/на затемнение. Настройка - грубая, тонкая; Питание 12-24VDC, Выход PNP | шт | 38
BF4R 12-24VDC |  | Датчик оптоволоконный, усилитель, автонастройка, NPN-выход с открытым коллектором, 12-24 В= BF4R 12-24VDC | шт | 16
BFX-D1-P |  | BFX-D1-P Оптоволоконный усилитель, источник света - красный LED, двойной дисплей, Uпит. 12…24V DC, PNP c открытым коллектором, IP40 | шт | 11
BJ15M-TDT |  | BJ15M-TDT Фотодатчик, на пересечение луча, 15m дистанция срабатывания, на свет / на затемнение, NPN-выход с открытым коллектором, 12-24В= | шт | 2
BJ300-DDT |  | BJ300-DDT Фотодатчик, диффузное отражение, дистанция срабатывания 300 мм, на свет / на затемнение, NPN-выход с открытым коллектором, 12-24В= | шт | 7
FD-320-05 |  | FD-320-05 Оптоволоконный кабель, пластик, диффузное отражение, d=3 мм, 2 м | шт | 2
FD-420-05 |  | FD-420-05 Оптоволоконный кабель, пластик, диффузное отражение, d=4 мм, 2 м | шт | 2
FD-620-10 |  | FD-620-10 Оптоволоконный кабель, пластик, диффузное отражение, d=6 мм, радиус изгиба 30R, 2 м | шт | 39
FT-320-05 |  | FT-320-05 Оптоволоконный кабель, пластик, на пересечение луча, d=3 мм, 2 м | шт | 3
FT-420-10 |  | FT-420-10 Оптоволоконный кабель, пластик, на пересечение луча, d=4 мм, 2 м | шт | 52
ФДС-01-220 Г |  | ФДС-01-220 Г Фотодатчик | шт | 10
Датчики температуры
HTE.PF-U10 |  | HTE.PF-U10 Датчик влажности и температуры, с защитой от агрессивных сред, стержневое исполнение с кабелем 1,5 м; Выход1: влажн. 0...10 В, 0...100%; Выход2: темп. 0...10 В, -20...+80 С; пит. 13...30 В | шт | 1
TW-N(CA) 4.8*30L*1.5M*PT1/8 |  | Термопара TW-N(CA) 4.8*30L*1.5M*PT1/8 | шт | 7
TW-S(CA) Ø4,8*30L*1,5M |  | Термопара TW-S(CA) Ø4.8*30L*1.5M Термодатчик, Байонет, Хромель-Алюмель(K), d=4.8мм, L=30мм, Кабель 1.5 м, тип A | шт | 10
TW-S(IC) Ø4.8*30L*1.5M A |  | TW-S(IC) Ø4.8*30L*1.5M Термодатчик, Байонет, Железо-Константан(J), d=4.8мм, L=30мм, Кабель 1.5 м, тип A | шт | 5
TW-S(IC) Ø4.8*30L*3M A |  | TW-S(IC) Ø4.8*30L*3M Термодатчик, Байонет, Железо-Константан(J), d=4.8мм, L=30мм, Кабель 3 м, тип A | шт | 2
TW-V(CA) 1.5M*UNC3/8 |  | TW-V(CA) 1.5M*UNC3/8 Термодатчик, С резьбовым креплением, Хромель-Алюмель(K), резьба 3/8", Кабель 1.5 м | шт | 2
TW-V(PT100) 1.5M*3/8 |  | TW-V(PT100) 1.5M*3/8 Термодатчик, С резьбовым креплением, Платина100( Pt100), резьба 3/8", Кабель 1.5 м, тип A | шт | 4
ДТПL011-0,5/0,2 |  | Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,5/0,2 | шт | 3
ДТПL011-0,5/0,3 |  | Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,5/0,3 | шт |  | 3
ДТПL055М-0100.120.1,0.RS |  | Датчик температуры с цифровым выходом (-40...+600 С) ДТПL055М-0100.120.1,0.RS | шт | 2
ДТПL285-0700.120 |  | Преобразователь термоэлектрический ДТПL285-0700.120 | шт | 69
ДТПL344-07.60/2,0К |  | Преобразователь термоэлектрический ДТПL344-07.60/2,0К | шт | 1
ДТПК045-0111.100 |  | Преобразователь термоэлектрический ДТПК045-0111.100 | шт | 1
ДТПК045М-0111.120.1,0.И(10) (-40 +800С) |  | Преобразователь термоэлектрический ДТПК045М-0111.120.1,0.И(10) (-40 +800С) | шт | 2
ДТС014-50М.В3.25/1 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-50М.В3.25/1 | шт | 5
ДТС014-50М.В3.25/2 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-50М.В3.25/2 | шт | 14
ДТС014-50М.В3.25/3 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-50М.В3.25/3 | шт | 5
ДТС014-50М.В3.25/5 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-50М.В3.25/5 | шт | 9
ДТС014-РТ100.В3.25/2 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-РТ100.В3.25/2 | шт | 5
ДТС014-РТ100.В3.25/3 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС014-РТ100.В3.25/3 | шт | 7 | 5
ДТС035-50М.В3.500 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М.В3.500 | шт | 1
ДТС035-50М.В3.630 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М.В3.630 | шт | 1
ДТС035Л-РТ100.В3.100 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.100 | шт | 2
ДТС035Л-РТ100.В3.120 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.120 | шт | 4
ДТС035Л-РТ100.В3.160 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.160 | шт | 1
ДТС035Л-РТ100.В3.200 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.200 | шт | 2
ДТС035Л-РТ100.В3.250 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.250 | шт | 4
ДТС035Л-РТ100.В3.320 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.320 | шт | 1
ДТС035Л-РТ100.В3.60 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.60 | шт | 3
ДТС035Л-РТ100.В3.80 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС035Л-РТ100.В3.80 | шт | 3
ДТС105-50М.В3.100 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105-50М.В3.100 | шт | 2
ДТС105-РТ100.В3.60 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105-РТ100.В3.60 | шт | 1
ДТС105-РТ100.В3.80 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС105-РТ100.В3.80 | шт | 2
ДТС105М-РТ100.0,5.100.И [4] |  | Термопреобразователь сопротивления (-50...+500С) ДТС105М-РТ100.0,5.100.И [4] | шт | 30
ДТС105М-РТ100.0,5.60.G1/2.И [73] |  | Термопреобразователь сопротивления (0..+200 С) ДТС105М-РТ100.0,5.60.G1/2.И [73] | шт | 2
ДТС125-50М.В2.60 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС125-50М.В2.60 | шт | 4
ДТС125Л-РТ100.В3.60 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-РТ100.В3.60 | шт | 5
ДТС3005-РТ100.В2 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС3005-РТ100.В2 | шт | 5
ДТС3005-РТ1000.В2 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС3005-РТ1000.В2 | шт | 9 | 1
ДТС3015-РТ1000.В2.200 |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС3015-РТ1000.В2.200 | шт | 2
ДТС325М-РТ100.0,5.50.И [73] |  | Термопреобразователь сопротивления (0...+200С) ДТС325М-РТ100.0,5.50.И [73] | шт | 1
НПТ-2.04.1.2 |  | Преобразователь измерительный НПТ-2.04.1.2 | шт |  | 30
НПТ-2.45.1.2 |  | Преобразователь измерительный НПТ-2.45.1.2 | шт | 3
НПТ-3.00.1.2 |  | Преобразователь аналоговых сигналов измерительный НПТ-3.00.1.2 | шт | 1
ПВТ100-Н4.2.И |  | Преобразователь влажности и температуры ПВТ100-Н4.2.И | шт | 2
ТП-А-4001-4-020-ХА-1.0 арт.O38813 |  | Термодатчик ТП-А-4001-4-020-ХА, -40…400°С, ХА, L=20мм, dкорпуса=4мм, спай изолир., материал: нерж. сталь, lпров.=1000мм, ПТН-А, одножильный | шт | 2
ТП-А-4001-4-025-ХА-1.0 арт.O38814 |  | Термодатчик ТП-А-4001-4-025-ХА, -40…400°С, ХА, L=25мм, dкорпуса=4мм, спай изолир., материал: нерж. сталь, lпров.=1000мм, ПТН-А, одножильный | шт | 5
ТП-А-4081-5-053-ХА-Н-2,0 |  | Термодатчик ТП-А-4081-5-053-ХА-Н-2,0 -40…400°С, ХА, L=53мм,dкорпуса=5мм, кольцо: внеш. ∅10 мм,внутр. ∅5 мм, толщина 0,75 мм, спай неизолир., материал: нерж. сталь,lпров.=2000мм, ПТНГЭ-А, многожильный,наружные размеры провода 2,5х3,5 мм | шт
ТП-А-4101-4,7-М6х1-015-ХА-2,0-Л арт.O44447 |  | ТП-А-4101-4,7-М6х1-015-ХА-2,0-Л -40…400°С, ХА, L=15мм,dкорпуса=4,7мм, М6х1 подвиж., спай изолир., материал: никелированная латунь, lпров.=1900мм, ПТНЭ-А, одножильный, наружные размеры провода 2х2,5 мм | шт | 5
ТП-А-4501-5-М8х1-060-ХА-1,8 арт.O44900 |  | Термопара ТП-А-4501-5-М8х1-060-ХА-1,8 -40…400°С, ХА, L=60мм, dкорпуса=5мм, М8х1, спай неизолир., материал: нерж. сталь, lпров.=1800мм, ПТНЭ-А, одножильный, наружные размеры провода 2х3 мм | шт | 2
ТП-А-4501-5-М8х1-100-ХА-1,8 арт.O44902 |  | Термопара ТП-А-4501-5-М8х1-100-ХА-1,8 -40…400°С, ХА, L=100мм, dкорпуса=5мм, М8х1, спай неизолир., материал: нерж. сталь, lпров.=1810мм, ПТНЭ-А, одножильный, наружные размеры провода 2х3 мм | шт | 3
ТП-А-4501-5-М8х1-160-ХА-1,8 арт.O44904 |  | ТП-А-4501-5-М8х1-160-ХА-1,8 -40…400°С, ХА, L=160мм, dкорпуса=5мм, М8х1, спай неизолир., материал: нерж. сталь, lпров.=1810мм, ПТНЭ-А, одножильный, наружные размеры провода 2х3 мм | шт | 2
ТС-А-1388-3-Pt100 L=50 мм |  | Термосопротивление ТС-А-1388-РТ100 (-200...300С) L=50мм. d=5мм. Lпров.=2000мм | шт | 1
ТС-А-4102-6-М12х1-095-Pt100-2,0-КМТФЭт |  | Термодатчик ТС-А-4102-6-М12х1-095-Pt100-2,0-КМТФЭт Pt100, L=95мм, -60…250°С, М12Х1, d=6мм, кл.A, 3-х проводная сх., материал: нерж. сталь, lпров.=2000мм, КМТФЭт-А-3, наружный размер провода ∅2,7 мм | шт | 5
Датчики уровня
LMT100 |  | LMT100 - LMACE-A12E/QSKG/0/US - Электронный датчик уровня; PNP/NPN; коммутационный сигнал; IO-Link; Длина зонда 11 mm; G 1/2 уплотняющий конус; Разъем; [масло]: -40...100 °C; [Вода]: -40...100 °C | шт | 1
TTS-L-100 |  | Вибрационный вилочный сигнализатор уровня TTS-L-100 | шт | 3
TTS-L-250 |  | Вибрационный вилочный сигнализатор уровня TTS-L-250 | шт | 3
Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, G1/2) -0,6м |  | Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, штуцер-нерж. сталь G1/2) -0,6м | шт | 6
Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, G1/2) -1,0м |  | Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, штуцер-нерж. сталь G1/2) -1,0м | шт | 5
Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, G1/2) -2,0м |  | Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, штуцер-нерж. сталь G1/2) -2,0м | шт | 5
Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, М20х1,5) -2,0м |  | Датчик кондуктометрический (изолятор-фторопласт, штуцер-нерж. сталь М20х1,5) -2,0м | шт | 5
ДС.П |  | Кондуктометрический датчик ДС.П | шт | 18
ДС.П.3 |  | Кондуктометрический датчик ДС.П.3 | шт | 13
ДС.ПВТ.G1/2 |  | Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ.G1/2 | шт | 3
ДС.ПВТ.М20Х1,5 |  | Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ.М20Х1,5 | шт | 11
ДСП-А-01 арт.A20793 |  | КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УРОВНЯ ДСП-А-01 арт.A20793 | шт | 6
КДУ-1 |  | Датчик уровня кондуктометрический КДУ-1 М20х1.5 2.5МПа | шт | 4
ПДУ-1.1.100/1 |  | Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.100/1 | шт | 10
ПДУ-2.1.100/1 |  | Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.100/1 | шт | 3
ПДУ-3.1 |  | Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1 | шт | 1
ПДУ-П501-1800 арт.M36852 |  | Поплавковый выключатель ПДУ-П501-1800 арт.M36852 | шт | 2
Стержень 0,5 |  | Стержень 0,5 | шт | 29
Стержень 1,0 |  | Стержень 1,0 | шт | 26
Стержень 1,95 |  | Стержень 1,95 | шт | 21
ФРДУ-Т2-10Р-01-220VAC |  | Ротационный датчик уровня ФРДУ-Т2-10Р-01-220VAC | шт | 1 | 2
Манометры
ДМ8008-ВУф 0-16 МПа кт 1,0 d.100 IP54 М20*1.5 РШ |  | Манометр ДМ8008-ВУф 0-16 МПа кт 1,0 d.100 IP54 М20*1.5 РШ | шт | 20
Энкодеры
E40H8-100-3-T-24 |  | E40H8-100-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Полый вал 8мм, 100 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 2
E40S6-1000-3-T-24 |  | E40S6-1000-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 1000 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 2
E40S6-200-3-N-24 |  | E40S6-200-3-N-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 200 имп./об, A, B, Z фаза, Выход NPN с открытым коллектором, 12-24VDC | шт | 58
E40S6-200-3-T-24 |  | E40S6-200-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 200 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 2
E40S6-2000-3-T-24 |  | E40S6-2000-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 2000 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 2
E40S6-2500-3-T-24 |  | E40S6-2500-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 2500 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 2
E40S6-360-3-T-24 |  | E40S6-360-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 360 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 2
E40S6-600-3-T-24 |  | E40S6-600-3-T-24 Энкодер инкрементальный, d=40мм, Сплошной вал 6мм, 600 имп./об, A, B, Z фаза, Комплементарный выход, 12-24VDC | шт | 1 | 1
E68S15-1024-6-L-5 |  | E68S15-1024-6-L-5 Энкодер инкрементальный, d=68мм, Сплошной вал 15мм, 1024 имп./об, A, A/, B, B/, Z, Z/ фаза, Выход дифференциальный, 5VDC | шт | 5
ENC-1-1-T-24 |  | ENC-1-1-T-24 Энкодер инкрементальный, Колёсный тип, 1 импульс на 1мм, Универсальный выход, 12-24В= | шт | 2
ES3-0CCN6941 |  | ES3-0CCN6941 Инкрементальный энкодер с цельным валом (360имп, отк.кол, нестр, 7-24В) | шт | 1
NH4-20LS65CZT |  | NH4-20LS65CZT энкодер ENCODER INTERPOLATION 20BIT P10 117 | шт | 1
RB3100 |  | RB3100 - INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE - Энкодер со сплошным валом; Диаметр вала 6 mm; Разрешение 1...10000; IO-Link; M12 Разъем | шт | 11
Приборы
PLC, HMI, Прог.Реле
AS16AN01P-A |  | AS16AN01P-A Модуль расширения AS300, 16DO (PNP) | шт | 2
AS228R-A |  | AS228R-A Процессорный модуль AS200, 64K шагов, 16DI/12DO (реле), Ethernet, CANopen | шт | 4
AS324MT-A |  | AS324MT-A Процессорный модуль AS300, 128K шагов, 12DI(4 диф. + 8 24 VDC)/12DO (4 диф. + 8 NPN), FE | шт | 1
AS332P-A |  | AS332P-A Процессорный модуль AS300, 128K шагов, 16DI/16DO (PNP), Ethernet | шт | 3
DOP-103BQ |  | DOP-103BQ Операторская панель 4.3" TFT LCD, 480 x 272, 800 МГц, USB, 2 COM, RTC | шт | 7
DOP-107BV |  | DOP-107BV Операторская панель 7" TFT LCD, 800 x 480, 800 МГц, USB, 3 COM, RTC | шт | 6 | 1
DOP-107EG |  | DOP-107EG - Операторская панель 7" TFT LCD, 800 x 600, 800 МГц, Ethernet, USB, 3 COM, RTC | шт | 5
DOP-110CS |  | DOP-110CS Операторская панель 10.1" TFT LCD,1024 x 600,800 МГц, USB,3 COM,RTC | шт | 5
DVP04PT-S |  | DVP04PT-S Модуль расширения для ПЛК | шт | 4
DVP08SN11R |  | DVP08SN11R, 8DO, Модуль расширения для ПЛК | шт | 10
DVP08SN11T |  | DVP08SN11T, 8DO, Модуль расширения для ПЛК | шт | 5
DVP08XP211R |  | DVP08XP211R Модуль дискретных входов/выходов: 4DI/4DO, Relay, 24V DC Power | шт | 2
DVP14SS211R |  | DVP14SS211R, контроллер, 8DI/6DO (relay) | шт | 7
DVP16ES200R |  | DVP16ES200R контроллер, 8DI/8DO (relay) | шт | 5
DVP16SP11R |  | DVP16SP11R, 8DI/8DO, Модуль расширения для ПЛК | шт | 10
DVP16SP11T |  | DVP16SP11T, 8DI/8DO, Модуль расширения для ПЛК | шт | 4
DVP16XM211N |  | DVP16XM211N Модуль дискретных входов: 16DI, 24V DC Power | шт | 2
DVP20ES200RE |  | DVP20ES200RE - Программируемый контроллер 12DI/8DO (Реле), 100~240 VAC, 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485; Ethernet | шт | 5
DVP20ES200TE |  | DVP20ES200TE 12DI/8DO (NPN), 100~240 VAC, 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485; Ethernet | шт | 3
DVP32ES200RE |  | DVP32ES200RE 16DI/16DO (Реле), 100~240 VAC, 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485; Ethernet | шт | 2
DVP32ES311T |  | DVP32ES311T 32 Point, 16DI/16 DO (Transistor), 64K шагов, Ethernet, CANopen, 2xRS485, mini USB, micro SD | шт | 7
ELP-07 |  | ELP-07 Панель оператора 7", 800х480, TFT, 16млн.цв., 16х9, USB Host, USB Device, COM1(RS232/RS485/RS422), COM3(RS232), Flash 128Mb, RAM 128Mb, IP65, 0..50C, питание =9..28В | шт | 1
VI20-070S-FE-RU |  | VI20-070S-FE-RU Панель оператора, 7.0" TFT LCD 24 бит,1024×600, ARM Cortex-A8 600 МГц, 128M Flash + 128M DDR3,USB A, micro USB, Ethernet, 3 COM, RTC | шт | 1
VI20-101S-FE-RU |  | VI20-101S-FE-RU Панель оператора, 10.1" TFT LCD 24 бит, 1024x600, ARM Cortex-A8 600 МГц, 128M Flash +128M DDR3, USB A, micro USB, Ethernet, 3 COM, RTC | шт | 2
ИП320 |  | Графическая панель оператора ИП320 | шт | 1
ИПП120 |  | Панель оператора ИПП120 | шт |  | 1
МВ110-224.8А |  | Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А | шт | 3
МВ210-101 |  | Модуль аналогового ввода МВ210-101 8AI | шт
МР1-Р |  | Модуль расширения выходных элементов МР1-Р | шт | 1
ПЕ210-230 |  | Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПЕ210-230 | шт | 1
ПЛК110-220.32.Р-М [М02] |  | Программируемый логический контроллер ПЛК110-220.32.Р-М [М02] | шт | 3
ПЛК110-220.60.Р-М [М02] |  | Программируемый логический контроллер ПЛК110-220.60.Р-М [М02] | шт | 1
ПЛК110-24.30.Р-М [М02] |  | Программируемый логический контроллер ПЛК110-24.30.Р-М [М02] | шт |  | 4
ПЛК110-24.60.Р-М [М02] |  | Программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.Р-М [М02] | шт | 1
ПЛК160-24.У-М [М02] |  | Программируемый логический контроллер ПЛК160-24.У-М [М02] | шт | 2
ПМ210-230 |  | Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПМ210-230 | шт | 6
ПР-ИП485 |  | Плата интерфейсная RS-485 ПР-ИП485 | шт | 1
ПР-КП20 |  | Комплект программирования ПР110/ПР114 ПР-КП20 | шт | 2
ПР100-230.0804.01.0 |  | Программируемое реле ПР100-230.0804.01.0 | шт | 3
ПР102-230.2416.01.1 |  | Программируемое реле ПР102-230.2416.01.1 | шт |  | 1
ПР102-24.2416.03.1 |  | ПР102-24.2416.03.1 Программируемое реле | шт | 1
ПР110-220.12ДФ.8Р [М01] |  | Программируемое реле ПР110-220.12ДФ.8Р [М01] | шт | 3
ПР110-220.8ДФ.4Р [М01] |  | Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р [М01] | шт | 3
ПР110-24.8Д.4Р [М01] |  | Программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р [М01] | шт | 1
ПР200-220.1.1.0 |  | Программируемое реле ПР200-220.1.1.0 | шт | 3
ПР200-220.2.1.0 |  | Программируемое реле ПР200-220.2.1.0 | шт | 3
ПР200-220.3.0.0 |  | Программируемое реле ПР200-220.3.0.0 | шт | 1
ПР200-220.4.0.0 |  | Программируемое реле ПР200-220.4.0.0 | шт | 1
ПР200-24.4.0.0 |  | Программируемое реле ПР200-24.4.0.0 | шт | 1
ПР200-24.4.2.0 |  | Программируемое реле ПР200-24.4.2.0 | шт | 2
ПРМ-220.1 |  | Модуль расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-220.1 | шт | 2 | 1
ПРМ-24.1 |  | Модули расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-24.1 | шт | 3
СМИ2-М |  | Панель оператора СМИ2-М | шт |  | 3
СП307-Б |  | Панель оператора графическая СП307-Б | шт | 1
СП307-Р |  | Панель оператора графическая СП307-Р | шт | 2
СПК107 [М01] |  | Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК107 [М01] | шт | 1
СПК110 |  | Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК110 | шт | 1
Блоки питания
AS-PS02A |  | AS-PS02A Блок питания AS300, ~220В, 48Вт, вывод сервисного питания | шт | 2
DR-120-24 TETSU |  | Блок питания TETSU DR-120-24 | шт | 35
DRC-24V30W1AZ |  | DRC-24V30W1AZ Блок питания Delta Electronics (220VAC/24VDC, 1,25A, 30Вт, DIN-рейка) | шт | 1
DRC-24V60W1AZ |  | DRC-24V60W1AZ Блок питания 24VDC, 2,5A, 60Вт, монтаж на DIN-рейку Delta Electronics | шт | 24
DRL-24V120W1EN |  | DRL-24V120W1EN Блок питания | шт | 1
DRP024V060W1AA |  | DRP024V060W1AA блок питания 24V DC, 1*220В, 2.5А, 60Вт, метал. корпус | шт | 20
DRP024V060W1AZ |  | DRP024V060W1AZ Блок питания 1х220В, 60Вт (2,5А) пластиковый корпус | шт | 23
DRP024V240W1AA |  | DRP024V240W1AA Блок питания 1х220В, 240Вт (10А) металлический корпус | шт | 21
DVPPS01 |  | DVPPS01 Блок питания | шт | 3
DVPPS02 |  | DVPPS02 - Блок питания 24VDC, 2А | шт | 12
DVPPS05 |  | Блок питания Delta DVPPS05 24 VDC, 5А, 140х90х64мм | шт | 1
HDR-45-24 TETSU |  | Блок питания TETSU HDR-45-24 | шт | 31
WBP-1024.24P |  | WBP-1024.24P Блок питания =24В, 24Вт, на DIN-рейку KIPPRIBOR | шт | 10
WBP-1048.24P |  | WBP-1048.24P Блок питания =24В, 48Вт, на DIN-рейку KIPPRIBOR | шт | 10
WBP-1060.24M |  | WBP-1060.24M Блок питания =24 В, 60 Вт, на DIN-рейку KIPPRIBOR | шт | 5 | 1
WBP-1120.24M |  | WBP-1120.24M Блок питания =24 В, 120 Вт, на DIN-рейку KIPPRIBOR | шт | 9
WBP-1240.24M |  | WBP-1240.24M - Блок питания =24 В, 240 Вт, на DIN-рейку | шт | 1
БП02Б-Д1-24 |  | Блок питания БП02Б-Д1-24 | шт | 2
БП04Б-Д2-24 |  | Блок питания БП04Б-Д2-24 | шт | 2
БП07Б-Д3.2-24 |  | Блок питания БП07Б-Д3.2-24 | шт | 7
БП14Б-Д4.2-24 |  | Блок питания БП14Б-Д4.2-24 | шт |  | 7
БП14Б-Д4.4-24 |  | Блок питания БП14Б-Д4.4-24 | шт | 7
БП15Б-Д2-12 |  | Блок питания БП15Б-Д2-12 | шт | 1
БП15Б-Д2-24 |  | Блок питания БП15Б-Д2-24 | шт | 10
БП15Б-Д2-5 |  | Блок питания БП15Б-Д2-5 | шт | 5
БП30А-12 |  | Блок питания БП30А-12 | шт | 2
БП30А-24 |  | Блок питания БП30А-24 | шт | 2
БП30Б-Д3-12 |  | Блок питания БП30Б-Д3-12 | шт | 2
БП30Б-Д3-24 |  | Блок питания БП30Б-Д3-24 | шт | 9 | 1
БП60Б-Д4-24 [М04] |  | Блок питания БП60Б-Д4-24 [М04] | шт | 14
БП60К-24 |  | Блок питания БП60К-24 | шт | 3
КИПиА прочее
MT4N-DA-E0 |  | MT4N-DA-E0 Измеритель, Постоянное напряжение, ЖК, 1/32 DIN, 4 знака, 0-500mA= вход, релейный выход, 12-24В= | шт | 7
MT4W-DA-40 |  | MT4W-DA-40 Измеритель, Постоянный ток, СИД, W96xH48мм, 4 знака, 0-5A вход, 3 релейных выхода + 4-20mA выход, 100-240 В~ | шт | 1
Omix P44-A-1-1.0 |  | Амперметр однофазный щитовой Omix P44-A-1-1.0 - Прямое подключение: 0…5 А, С трансформатором тока: 0...10 кА, 48×48×73 мм | шт | 10
БКК1-220 |  | Прибор контроля уровня жидкости БКК1-220 | шт | 7 | 1
БКК1-24 |  | Прибор контроля уровня жидкости БКК1-24 | шт | 2
Мерадат-М3ВА1//3AV(0/400)//3AC(0/5)//3Р//485//4М |  | Мерадат-М3ВА1//3AV(0/400)//3AC(0/5)//3Р//485//4М - 3 входа для измерения напряжения, 3 входа для измерения силы тока, 3 реле, интерфейс RS485, архивная память | шт | 1
Ординар-D1 арт.F73562 |  | КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ Ординар-D1 арт.F73562 | шт | 3
ОРДИНАР-Д5 арт.E70266 |  | Контроллер уровня ОРДИНАР-Д5 арт.E70266 | шт | 2
РЗУ-420 |  | Калибратор токовой петли РЗУ-420 | шт | 1
САУ-М6 |  | Прибор контроля уровня жидкости САУ-М6 | шт | 5
САУ-У.Д |  | Прибор контроля уровня жидкости САУ-У.Д | шт | 4 | 1
САУ-У.Щ11 |  | Прибор контроля уровня жидкости САУ-У.Щ11 | шт | 5
Связь, Сети, ПО
IFD6500 |  | IFD6500 Конвертер USB/RS-485 | шт | 2
АС4 [М01] |  | Преобразователь интерфейса АС4 [М01] | шт | 1 | 1
АС4-М |  | Преобразователь интерфейсов АС4-М | шт | 2
СК201 USB/RS485 |  | Конвертер СК201 USB/RS485 | шт | 4 | 4
Счетчики Таймеры
ARK5-T1-W240 |  | Реле времени ARK5-T1-W240 (8 диапазонов 0,1с...10д, ≅12...240В, вых. Рх16А, 250В); настенный, на DIN рейку, 1S; аналоговая установка времени, светодиодн.индикаторы, задержка на включение, ON/OFF, 60г, Арт: K66701 | шт | 1
ARK5-T9-W240 |  | Реле времени ARK5-T9-W240 | шт | 1
AT11DN |  | AT11DN Аналоговый таймер, Универсальный, 11-контактный штепсельный, Контакт с задержкой (тип 2c), 100-240 В~, 50/60 Гц, 24-240 В= | шт | 40
AT8N |  | AT8N Аналоговый таймер, Универсальный, 8-контактный штепсельный, Зависит от выбранного режима работы: Контакт с задержкой (тип 2c) или Контакт с задержкой (тип 1c), Мгновенный контакт (тип 1c), 100-240 В~, 50/60 Гц, 24-240 В= | шт | 71 | 4
CTA4000A |  | CTA4000A Комбинированный цифровой прибор (R+T,220VAC) | шт | 4 | 8
ETC1-D2-R |  | ETC1-D2-R Таймер реального времени 2-х канальный, DIN рейка, (50 шагов/канал, расчет восхода/заката солнца, цифровой дисплей, 2 входа("сух. контакт",NPN,PNP), 2 выхода: реле (НЗ+НО, 5А), питание 190...240VAC) | шт | 1
LE4S |  | LE4S Цифровой таймер с ЖК-экраном с подсветкой, 9999 (4 разряда), DIN 48 (В) x48 (Ш) мм, 24-240 В~, 50/60 Гц, 24-240 В= (универсальное) | шт | 31
LE4SA |  | LE4SA Цифровой таймер с ЖК-экраном с подсветкой, 9999 (4 разряда), DIN 48 (В) x48 (Ш) мм, два контакта с задержкой, 24-240 В~, 50/60 Гц, 24-240 В= (универсальное) | шт | 7
СВ01-220.Щ1.Р |  | Счетчик времени СВ01-220.Щ1.Р | шт | 2
СИ-206-М1 220VAC |  | Счетчик импульсов СИ-206-М1 220VAC | шт | 10
СИ-206-М1 24VDC |  | Счетчик импульсов СИ-206-М1 24VDC | шт | 3
СИ20-У.Н.Р |  | Счетчик импульсов СИ20-У.Н.Р | шт | 1
СИ20-У.Щ2.Р |  | Счетчик импульсов СИ20-У.Щ2.Р | шт | 1
СИ8-Щ1.Р [М02] |  | Счетчик импульсов СИ8-Щ1.Р [М02] | шт | 5
СИ8-Щ2.Р |  | Счетчик импульсов СИ8-Щ2.Р | шт | 2
УТ1-Д |  | Таймер УТ1-Д | шт | 1
УТ1-Щ1 [М02] |  | Таймер реального времени двухканальный УТ1-Щ1 [М02] | шт | 1
УТ24-Д.Р |  | Микропроцессорное реле времени двухканальное УТ24-Д.Р | шт | 6
УТ24-Щ1.Р |  | Микропроцессорное реле времени двухканальное УТ24-Щ1.Р | шт | 2
УТ24-Щ2.Р [М01] |  | Микропроцессорное реле времени двухканальное УТ24-Щ2.Р [М01] | шт |  | 1
Твердотелки
ARC-3SSR-25DA |  | Реле твердотельное ARC-3SSR-25DA (3-фазн., 25А, упр: 5...32VDC, Uнагр. 90... 480VAC) | шт | 2
ARC-3SSR-40DA |  | Реле твердотельное ARC-3SSR-40DA (3-фазн., 40А, упр: 5...32VDC, Uнагр. 90... 480VAC) | шт | 2
ARC-3SSR-60DA |  | Реле твердотельное ARC-3SSR-60DA (3-фазн., 60А, упр: 5...32VDC, Uнагр. 90... 480VAC) | шт | 2
ARC-SSR-25DA |  | Реле твердотельное ARC-SSR-25DA (1-фазн., 25А, упр: 3...32VDC, Uнагр. 24... 380VAC) | шт | 5
ARC-SSR-25LA |  | Реле твердотельное ARC-SSR-25LA (1-фазн., 25А, упр: 4..20mA, Uнагр. 90... 250VAC) | шт | 3
ARC-SSR-40DA |  | Реле твердотельное ARC-SSR-40DA (1-фазн., 40А, упр: 3...32VDC, Uнагр. 24... 380VAC) | шт | 10
ARC-SSR-40LA |  | Реле твердотельное ARC-SSR-40LA (1-фазн., 40А, упр: 4..20mA, Uнагр. 90... 250VAC) | шт | 2
ARC-SSR-60DA |  | Реле твердотельное ARC-SSR-60DA (1-фазн., 60А, упр: 3...32VDC, Uнагр. 24... 380VAC) | шт | 3
ARC-SSR-60LA |  | Реле твердотельное ARC-SSR-60LA (1-фазн., 60А, упр: 4..20mA, Uнагр. 90... 250VAC) | шт | 2
BDH-10044.ZD3 |  | Промышленное твердотельное реле BDH-10044.ZD3 | шт | 6
BDH-12044.ZD3 |  | Промышленное твердотельное реле BDH-12044.ZD3 | шт | 6
BDH-15044.ZD3 |  | Промышленное твердотельное реле BDH-15044.ZD3 | шт | 6
BDH-20044.ZD3 |  | Промышленное твердотельное реле BDH-20044.ZD3 | шт | 9
BDH-25044.ZD3 |  | Промышленное твердотельное реле BDH-25044.ZD3 | шт | 6
ESS1-DA-040 |  | ESS1-DA-040 Однофазное твердотельное реле (управление 3-32 VDC, выход ток до 40А, напряжение 40-440 VAC) | шт | 1
HD-1044.VA [M02] |  | HD-1044.VA [M02] регулятор напряжения 1-ф, тип HD, 10 А | шт | 5
HD-1044.ZD3 [M02] |  | Реле твердотельное 1-ф, тип HD, 10А HD-1044.ZD3 [M02] | шт | 12
HD-2544.ZA2 [M02] |  | Твердотельное реле HD-2544.ZA2 [M02] | шт | 10
HD-2544.ZD3 [M02] |  | Реле твердотельное HD-2544.ZD3 [M02] | шт | 28 | 20
HD-4044.LA [M02] |  | Реле твердотельное однофазное HD-4044.LA [M02] Для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 40 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | шт | 1
HD-4044.ZA2 [M02] |  | Твердотельное реле HD-4044.ZA2 [M02] | шт | 1 | 1
HD-4044.ZD3 [М02] |  | Твердотельное реле HD-4044.ZD3 [М02] | шт | 30 | 21
HD-6044.LA [M02] |  | Реле твердотельное линейное HD-6044.LA [M02] | шт | 2
HD-6044.ZA2 |  | Реле твердотельное однофазное HD-6044.ZA2 | шт | 2
HDH-10044.ZD3 [M02] |  | Реле твердотельное однофазное HDH-10044.ZD3 [M02] | шт | 3
HDH-6044.ZD3 [M02] |  | HDH-6044.ZD3 [M02] Реле твердотельное 1ф, тип HDH, 60А | шт | 15
HDH-8044.ZD3 [M02] |  | Реле твердотельное 1-ф, тип HDD, 80 А HDH-8044.ZD3 [M02] | шт | 9
HT-10044.ZA2 М02 |  | Реле твердотельное трехфазное HT-10044.ZA2 | шт | 1
HT-1044.ZD3 |  | Реле твердотельное трехфазное HT-1044.ZD3 | шт | 1
HT-12044.ZA2 [М02] |  | Реле твердотельное трехфазное HT-12044.ZA2 [М02] | шт | 1
HT-12044.ZD3 [М02] |  | Твердотельное реле HT-12044.ZD3 [М02] Трехфазное, 120А макс.ток, 3...32VDC управляющий сигнал, общепромышленное | шт | 4
HT-2544.ZA2 [M01] |  | Реле твердотельное трехфазное HT-2544.ZA2 [M01] | шт | 1
HT-2544.ZD3 [М02] |  | Реле твердотельное трехфазное HT-2544.ZD3 [М02] | шт | 3
HT-4044.ZA2 [M02] |  | Реле твердотельное трехфазное HT-4044.ZA2 [M02] | шт |  | 2
HT-4044.ZD3 [M02] |  | Твердотельное реле HT-4044.ZD3 [M02] | шт | 10 | 10
HT-6044.ZA2 [M02] |  | Реле твердотельное трехфазное HT-6044.ZA2 [M02] | шт | 1
HT-6044.ZD3 [M02] |  | Реле твердотельное 3-ф, тип HT, 60А HT-6044.ZD3 [M02] | шт | 4
HT-8044.ZA2 [M02] |  | Твердотельное реле HT-8044.ZA2 [M02] Трехфазное, 80А макс.ток, 90...250VAC управляющий сигнал, общепромышленное | шт | 2
HT-8044.ZD3 [M02] |  | Реле твердотельное трехфазное HT-8044.ZD3 [M02] для коммутации резистивной нагрузки: max Iкоммут.=80 A, Uкоммут.=40...440 VAC, Uупр=3…32 VDC | шт | 8
SBDH-8044.ZD3 |  | Реле твердотельное однофазное SBDH-8044.ZD3 | шт | 6
SRH1-1215-N |  | SRH1-1215-N Твердотельное реле со встроенным радиатором, однофазное, вход 4-30В=, нагрузка 24-240 В~, 15A, с переходом через ноль | шт | 9
SSR-10DA |  | SSR-10DA Твердотельное реле | шт | 5
SSR-10АA |  | SSR-10АA Твердотельное реле | шт | 5
SSR-25AA |  | SSR-25AA Твердотельное реле | шт | 5
SSR-25DA |  | Твердотельное реле SSR-25DA | шт | 5
SSR-40AA |  | SSR-40AA Твердотельное реле | шт | 5
SSR-40DA |  | SSR-40DA Твердотельное реле | шт | 5
SSR-75DA |  | SSR-75DA Твердотельное реле | шт | 5
SSR-K25DA TETSU |  | Твердотельное реле TETSU SSR-K25DA | шт
Терморегуляторы
2ТРМ0-Д.У |  | Измеритель микропроцессорный 2ТРМ0-Д.У | шт | 1
2ТРМ0-Щ11.У |  | Измеритель микропроцессорный 2ТРМ0-Щ11.У | шт | 1
2ТРМ1-Д.У2.РР |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.РР | шт | 1
2ТРМ1-Д.У2.РР [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.РР | шт | 15
2ТРМ1-Д.У2.РР.RS |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS | шт | 2
2ТРМ1-Д.У2.РР.RS [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS | шт | 1
2ТРМ1-Д.У3.РР [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У3.РР | шт |  | 5
2ТРМ1-Н.У2.РР |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Н.У2.РР | шт
2ТРМ1-Щ2.У2.РР [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ2.У2.РР | шт | 33 | 15
ARCOM-A44 (без термопары) |  | Регулятор ARCOM-A44 корпус: 48х48мм, вход: K, температура: (0...400)°С, выход: Р.х5А, регулирование: Позиционное, класс точности: 1,5, питание: ~110...240В | шт | 1
DTC1000C |  | DTC 1000C Температурный контроллер(базовый блок) | шт | 12
DTC1000R |  | DTC 1000R Температурный контроллер(базовый блок) | шт | 21
DTC1000V |  | DTC 1000V Температурный контроллер(базовый блок) | шт | 10
DTC2000V |  | DTC 2000V Температурный контроллер(модуль расш.) | шт | 20
DTK4848C01 |  | DTK 4848 C01 Температурный контроллер | шт | 1
DTK4848V01 |  | DTK 4848 V01 Температурный контроллер | шт | 1
ECD2-L-TR-RS |  | ECD2-L-TR-RS ПИД-регулятор 2-х канальный, 96x96, (2 универс.входа, 2 дискр.входа, 3 выхода-управ. выход1: имп.24VDC под ТТР, управ. выход2: реле (НО+НЗ, 5А), авар. выход3: реле(НО, 5А), встроен. БП 24VDC (40мА), пит. 90...240VAC, RS485 ModBUS, кл.0,25, V2.0) | шт | 1
TC-5-H-W-1-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-H-W-1-T/R-2 | шт | 98
TC-5-H-W-2-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-H-W-2-T/R-2 | шт | 97
TC-5-L-W-1-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-L-W-1-T/R-2 | шт | 99
TC-5-L-W-2-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-L-W-2-T/R-2 | шт | 100
TC-5-M-W-1-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-M-W-1-T/R-2 | шт | 99
TC-5-M-W-2-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-M-W-2-T/R-2 | шт | 100
TC-5-S-W-1-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-S-W-1-T/R-2 | шт | 80
TC-5-W-W-1-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-W-W-1-T/R-2 | шт | 88
TC-5-W-W-2-T/R-2 |  | Регулятор температуры TC-5-W-W-2-T/R-2 | шт | 97
TC4H-24R |  | TC4H-24R Температурный контроллер, 1/8DIN, одиночный 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 2 аварийных выхода, 100-240 В~ | шт | 1
TC4L-14R |  | TC4L-14R Температурный контроллер, 1/4DIN, одиночный 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 1 аварийный выход, 100-240 В~ | шт | 1
TC4M-24R |  | TC4M-24R Температурный контроллер, 72х72 мм, одиночный 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 2 аварийных выхода, 100-240 В~ | шт | 1
TC4S-14R |  | TC4S-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором | шт | 624
TC4SP-14R |  | TC4SP-14R Температурный контроллер, 1/16 DIN, 11 пинов, одиночный 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 1 аварийный выход, 100-240 В~ (требуется сокет) | шт | 7
TC4W-14R |  | TC4W-14R Температурный контроллер, DIN 96х48 мм, одиночный 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 1 аварийный выход, 100-240 В~ | шт | 23
TC4Y-14R |  | TC4Y-14R Температурный контроллер, 36х72 мм, одиночный 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 1 аварийный выход, 100-240 В~ | шт | 15
TCN4H-24R |  | TCN4H-24R Температурный контроллер, 1/8DIN, двойной 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 2 аварийных выхода, 100-240 В~ | шт | 2
TCN4L-24R |  | TCN4L-24R Температурный контроллер, 1/4DIN, двойной 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 2 аварийных выхода, 100-240 В~ | шт | 1
TCN4M-24R |  | TCN4M-24R Температурный контроллер, W72 x H72, Дойной дисплей, 4-разрядный, ПИД регулирование, Релейный и выход управления ТТР, 2 аварийных выхода, 100-240 В~ | шт | 1
TCN4S-24R |  | TCN4S-24R Температурный контроллер, 1/16 DIN, двойной 4-значный дисплей, ПИД регулирование, релейный и ТТР выход, 2 аварийных выхода, 100-240 В~ | шт | 1
TX4S-14R TETSU |  | Регулятор температуры TX4S-14R TETSU | шт | 99
ПРОМА-ИТМ-010-4Х-Щ |  | Измеритель температуры многофункциональный ПРОМА-ИТМ-010-4Х-Щ | шт | 1
Термодат-10К7-Н |  | Термодат-10К7-Н 1 универсальный вход, 1 реле, 1 релейно-симисторный выход,1 транзисторный выход. Одноканальный ПИД-регулятор температуры и аварийный сигнализатор со светодиодными индикаторами. | шт | 2
Термодат-10М7-А |  | Термодат-10М7-А - 1 универсальный вход, 1 реле, 1 транзисторный выход | шт | 9
Термодат-10М7-Р4 |  | Термодат-10М7-Р4 - 1 универсальный вход, 1 реле, 1 транзисторный выход | шт | 6
Термодат-11М6-А-4Р-485 |  | Термодат-11М6-А-4Р-485 4 универсальных входа, 4 реле, интерфейс RS485 | шт | 1
Термодат-12К6-А |  | Термодат-12К6-А Одноканальный ПИД-регулятор температуры и аварийный сигнализатор со светодиодными индикаторами. 1 универсальный вход, 1 дискретный вход, 1 аналоговый выход, 2 реле, 1 релейно-симисторный выход, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485 | шт | 5
Термодат-12Т6-А |  | Термодат-12Т6-А 2 универсальных входа, 1 дискретный вход, 3 реле, 1 транзисторный выход, интерфейс RS485 | шт | 1
Термодат-16Е6-А |  | Термодат-16Е6-А - 1 универсальный вход, 1 дискретный вход, 2 реле, 1 релейно-симисторный выход, 1 транзисторный выход, 1 аналоговый выход, интерфейс RS485, архивная память | шт | 3 | 2
Термодат-16Е6-А-F |  | Одноканальный регулятор температуры по программе и электронный самописец с графическим 3,5" дисплеем Термодат-16Е6-A-F 1 универсальный вход, 1 дискретный вход, 2 реле, 1 релейно-симисторный выход, 1 транзисторный выход, 1 аналоговый выход, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | шт | 9
Термодат-17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4Gb/F |  | Термодат-17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4Gb/F - 4 универсальных входа, 1 дискретный вход, 4 транзисторных выхода, 1 реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | шт | 1
ТРМ1-Д.У2.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Д.У2.Р | шт |  | 5
ТРМ1-Д.У2.Р.RS |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Д.У2.Р.RS | шт | 3
ТРМ1-Д.У3.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Д.У3.Р | шт | 5
ТРМ1-Н.У2.Р |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Н.У2.Р | шт
ТРМ1-Н.У2.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Н.У2.Р | шт | 1
ТРМ1-Н.У3.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Н.У3.Р | шт | 5 | 5
ТРМ1-Щ1.У2.Р |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ1.У2.Р | шт | 1
ТРМ1-Щ1.У2.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ1.У2.Р | шт | 1 | 7
ТРМ1-Щ1.У3.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ1.У3.Р | шт | 3
ТРМ1-Щ2.У2.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ2.У2.Р | шт | 3 | 2
ТРМ1-Щ2.У3.Р [М01] |  | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ2.У3.Р | шт |  | 5
ТРМ1032-230.230.01 |  | ТРМ1032-230.230.01 Регулятор для систем отопления и ГВС | шт |  | 2
ТРМ1033-220.01.00 |  | Регулятор для систем вентиляции ТРМ1033-220.01.00 | шт | 2
ТРМ136-Р.Щ7 [М01] |  | Измеритель-регулятор 6-и канальный ТРМ136-Р.Щ7 [М01] | шт | 2
ТРМ138-Р |  | Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р | шт | 1 | 1
ТРМ138-Р.Щ7 [М01] |  | Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р.Щ7 [М01] | шт | 2
ТРМ138-РРРРУУУУ.Щ7 [М01] |  | Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-РРРРУУУУ.Щ7 [М01] | шт | 1
ТРМ251-Щ1.ИРР |  | Программный ПИД-регулятор ТРМ251-Щ1.ИРР | шт | 2
ТРМ251-Щ1.ТРР |  | Программный ПИД-регулятор ТРМ251-Щ1.ТРР | шт | 2
ТРМ32-Щ7.ТС |  | Контроллер систем отопления и ГВС ТРМ32-Щ7.ТС | шт | 1
ТРМ500-Щ2.30А |  | ТРМ500-Щ2.30А Измеритель-регулятор | шт | 15 | 10
ТРМ500-Щ2.5А |  | ТРМ500-Щ2.5А Измеритель-регулятор | шт | 19
ТРМ500-Щ2.WiFi |  | Измеритель-регулятор температуры ТРМ500-Щ2.WiFi | шт | 5
ТРМ501 |  | Реле-регулятор с таймером ТРМ501 | шт | 48 | 50
Управления и сигнализации
MT-WPC8 |  | Крышка защитная на 8 модулей под вырез в шкафу MT-WPC8 | шт | 1
MT22-R1 |  | Потенциометр, 1 кОм MT22-R1 | шт | 2
MT22-R10 |  | Потенциометр 10кОм МТ22-R10 | шт | 13
MT22-R5 |  | Потенциометр 5кОм МТ22-R5 | шт | 9
MT22-S13 |  | Сигнальная LED лампа, зеленый, 24V AC/DC IP65 MT22-S13 | шт | 50
MT22-S14 |  | Сигнальная LED лампа, красный, 24V AC/DC IP65 MT22-S14 | шт | 153
MT22-SA13 |  | Сигнальная лампа LED, зеленый, 24V AC/DC IP65 MT22-SA13 | шт | 48
MT22-SA14 |  | Сигнальная лампа LED, красный, 24V AC/DC IP65 MT22-SA14 | шт | 40 | 10
MT22-SA15 |  | Сигнальная лампа LED, желтый, 24V AC/DC IP65 MT22-SA15 | шт | 5 | 20
MT22-SA33 |  | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC/DC IP65 MT22-SA33 | шт | 47
MT22-SA34 |  | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC/DC IP65 MT22-SA34 | шт | 45
MT22-SA35 |  | Сигнальная LED лампа, желтый, 220V AC/DC IP65 MT22-SA35 | шт | 14
MT22-SM220 |  | Звонок с подсветкой, 80дБ, красный 220V AC MT22-SM220 | шт | 14
MT22-SM24 |  | Звонок с подсветкой, 80дБ, красный 24V AC/DC MT22-SM24 | шт | 12 | 10
MT22-WD24 |  | Индикатор двухцветный красный/зеленый, 24V AC/DC MT22-WD24 | шт | 6 | 10
MTB2-BA3 |  | Головка кнопки плоская, зеленый, мет. MTB2-BA3 | шт | 1
MTB2-BA4 |  | Головка кнопки плоская, красный, мет. MTB2-BA4 | шт | 9
MTB2-BD2 |  | Головка переключателя короткая ручка, черный, 2 полож. фикс., мет. MTB2-BD2 | шт | 2
MTB2-BE11 |  | Блок-контакт, 1NO, унив. MTB2-BE11 | шт | 52
MTB2-BE12 |  | Блок-контакт, 1NC, унив. MTB2-BE12 | шт | 23
MTB2-BJ3 |  | Головка переключателя длинная ручка, черный, 3 полож. фикс., мет. MTB2-BJ3 | шт | 7
MTB2-BK23 |  | Головка переключателя прозрачная, зеленый, 2 полож. фикс., мет. MTB2-BK23 | шт | 4
MTB2-BK2361 |  | Переключатель с LED подсветкой, 24V AC/DC , зеленый, 2 полож. 1NO, фикс., мет. MTB2-BK2361 | шт | 20
MTB2-BK2363 |  | Переключатель с LED подсветкой, 220V AC/DC, зеленый, 2 полож. 1NO, фикс., мет. MTB2-BK2363 | шт | 10
MTB2-BK3363 |  | Переключатель с LED подсветкой, 220V AC/DC, зеленый, 3 полож. 1NO, фикс., мет. MTB2-BK3363 | шт | 8
MTB2-BW33 |  | Головка кнопки прозрачная, зеленый, мет. MTB2-BW33 | шт | 6
MTB2-BW613 |  | Основание с модулем подсветки, 1NO блок-контакт, зеленый, 24V AC/DC, мет. MTB2-BW613 | шт | 1
MTB2-BW633 |  | Основание с модулем подсветки, 1NO блок-контакт, зеленый, 220V AC/DC, мет. MTB2-BW633 | шт | 2
MTB2-BZ15 |  | Основание с блок-контактом, 1NO+1NC, мет. MTB2-BZ15 | шт | 1
MTB2-EA3 |  | Головка кнопки плоская, зеленый, пласт. MTB2-EA3 | шт | 6
MTB2-EA5 |  | Головка кнопки плоская, желтый, пласт. MTB2-EA5 | шт | 2
MTB2-ED2 |  | Головка переключателя на 2 положения, короткая ручка MTB2-ED2 | шт | 36
MTB2-ED4 |  | Головка переключателя короткая ручка, черный, 2 полож. фикс-возвр, пласт. MTB2-ED4 | шт | 6
MTB2-EL83 |  | Головка двойной кнопки, красный/зеленый, плоский толкатель, пласт. MTB2-EL83 | шт | 2
MTB2-ES54 |  | Головка грибовидная возврат поворотом, красный, O40 мм, пласт. MTB2-ES54 | шт | 3
MTB2-EW33 |  | Головка кнопки прозрачная, зеленый, пласт. MTB2-EW33 | шт | 3
MTB2-EW34 |  | Головка кнопки прозрачная, красный, пласт. MTB2-EW34 | шт | 6
MTB2-EW613 |  | Основание с модулем подсветки, 1NO блок-контакт, зеленый, 24V AC/DC, пласт. MTB2-EW613 | шт | 9
MTB2-EW614 |  | Основание с модулем подсветки, 1NC блок-контакт, красный, 24V AC/DC, пласт. MTB2-EW614 | шт | 9
MTB2-EW635 |  | Основание с модулем подсветки, 1NO блок-контакт, желтый, 220V AC/DC, пласт. MTB2-EW635 | шт | 1
MTB2-EW84 |  | Головка двойной кнопки прозрачная, красный/зеленый, пласт. MTB2-EW84 | шт | 2
MTB2-EZ12 |  | Основание с блок-контактом, 1NС, пласт. MTB2-EZ12 | шт | 8
MTB2-EZ14 |  | Основание с блок-контактом, 2NC, пласт. MTB2-EZ14 | шт | 4
MTB2-F08 |  | Силиконовый кожух (2 шт. в комплекте) MTB2-F08 | упак | 10
MTB2-F09 |  | Заглушка для отверстий 22 мм (2 шт. в комплекте) MTB2-F09 | упак | 2
MTB2-F11 |  | Держатель этикеток (5 шт. в комплекте) MTB2-F11 | упак | 5
MTB2-PA12 |  | Джойстик в сборе, 2NO, 2 полож. фикс., мет. MTB2-PA12 | шт | 8
MTB2-PA14 |  | Джойстик в сборе, 4NO, 4 полож. фикс., мет. MTB2-PA14 | шт | 12
MTB2-PA22 |  | Джойстик в сборе, 2NO, 2 полож. возвр., мет. MTB2-PA22 | шт | 12
MTB2-PA24 |  | Джойстик в сборе, 4NO, 4 полож. возвр., мет. MTB2-PA24 | шт | 15
MTB4-LZ8108 |  | Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, ролик поворотный регулируемый MTB4-LZ8108 | шт | 11
MTB4-LZ8167 |  | Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, пружинный на отклонение MTB4-LZ8167 | шт | 10
MTS-2.5 |  | Клемма пружинная проходная, 2.5 мм2, серая MTS-2.5 | шт | 31
MTS-2.5BL |  | Клемма пружинная проходная, 2.5 мм2, синяя MTS-2.5BL | шт | 36
MTS-2.5F |  | Клемма пружинная с держателем предохранителя, 2.5 мм2, серая MTS-2.5F | шт | 15
MTS-4BL |  | Клемма пружинная проходная, 4 мм2, синяя MTS-4BL | шт | 101
MTS-4M1100 |  | MTS-4M1100 Маркировка пружинных клемм 4мм2, 1-100 (упак 100шт) | упак | 3
MTS-4PE |  | Клемма пружинная "Земля", 4 мм² MTS-4PE | шт | 109
MTS-4RD |  | Клемма пружинная проходная, 4 мм2, красная MTS-4RD | шт | 12
MTS-D2.5 |  | Клемма пружинная двухуровневая, 2.5 мм2, серая MTS-D2.5 | шт | 7
MTS-FO2.5 |  | Клемма пружинная четырехпроводная, 2.5 мм2, серая MTS-FO2.5 | шт | 10
MTS-P4 |  | Заглушка торцевая для пружинных клемм 4 мм2, серая (упак. 20 шт.) MTS-P4 | упак | 1
MTU-10 |  | Клемма винтовая проходная, 10 мм2, серая MTU-10 | шт | 31
MTU-10BL |  | Клемма винтовая проходная, 10 мм2, синяя MTU-10BL | шт | 13
MTU-10PE |  | Клемма винтовая "Земля", 10 мм2 MTU-10PE | шт | 5
MTU-10RD |  | Клемма винтовая проходная, 10 мм2, красная MTU-10RD | шт | 10
MTU-2.5 |  | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм2, серая MTU-2.5 | шт |  | 74
MTU-2.5BL |  | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм2, синяя MTU-2.5BL | шт | 16
MTU-2.5MC |  | Маркировка клеммного ряда, ширина 5 мм (пустая) (уп. 100 шт.) MTU-2.5MC | упак | 6 | 4
MTU-2.5MCTR |  | Маркировка клеммного ряда для трехуровневых клемм, ширина 6 мм (пустая) (уп. 100 шт.) MTU-2.5MCTR MTU-2.5MCTR | упак | 9 | 1
MTU-2.5PE |  | Клемма винтовая "Земля", 2.5 мм2 MTU-2.5PE | шт | 15
MTU-4 |  | Клемма винтовая проходная, 4 мм2, серая MTU-4 | шт | 80
MTU-4BL |  | Клемма винтовая проходная, 4 мм2, синяя MTU-4BL | шт | 55
MTU-4F |  | MTU-4F Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм2, серая | шт | 3
MTU-4F220 |  | Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм2, с индикацией 220В, серая MTU-4F220 | шт | 6
MTU-4KS |  | Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4мм2, серая MTU-4KS | шт | 14
MTU-4PE |  | Клемма винтовая "Земля", 4 мм2 MTU-4PE | шт | 60
MTU-6 |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм2, серая MTU-6 | шт | 30
MTU-6BL |  | Клемма винтовая "синяя" MTU-6BL | шт | 101
MTU-6PE |  | Клемма винтовая "Земля", 6 мм2 MTU-6PE | шт | 13
MTU-6RD |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм2, красная MTU-6RD | шт | 16
MTU-D2.5 |  | Клемма винтовая двухуровневая, 2.5 мм2, серая MTU-D2.5 | шт |  | 20
MTU-J10S |  | Блок перемычек для трехуровневых клемм на 10-контактов, 2.5 мм2 (уп. 5 шт.) MTU-J10S | упак | 6 | 4
MTU-P |  | Заглушка торцевая серая (уп. 20 шт.) MTU-P | упак | 3
MTU-PD |  | Заглушка торцевая для двухуровневых клемм, серая (уп. 20 шт.) MTU-PD | упак | 2
MTU-PTR |  | Заглушка торцевая для трехуровневых винтовых клемм, серая (уп. 20 шт.) MTU-PTR | упак | 10
MTU-S1 |  | Фиксатор торцевой MTU-S1 | шт |  | 26
MTU-TR2.5 |  | Клемма винтовая трехуровневая, 2.5 мм2, серая MTU-TR2.5 | шт |  | 20
S2BR-P1R |  | S2BR-P1R Пусковой кнопочный выключатель, позиция:D22/25, выступающая, красный | шт | 34
S2TR-P3WABD |  | S2TR-P3WABD Двойной кнопочный выключатель 22/25 мм, Белый, 1 нормально открытый, 1 нормально закрытый, С подсветкой, С самовозвратом, СИД 12-30 В=/В~ | шт | 19
S2TR-P3WABL |  | S2TR-P3WABL Двойной кнопочный выключатель 22/25 мм, Белый, 1 нормально открытый, 1 нормально закрытый, С подсветкой, С самовозвратом, СИД 100-220В~ | шт | 50
TZ-8108 IP40 арт.N06327 |  | Концевой выключатель TZ-8108 IP40 арт.N06327 | шт | 10
TZ-8167 IP40 арт.N06337 |  | Концевой выключатель TZ-8167 IP40 арт.N06337 | шт | 6
КП-А-106 |  | E70325 Пост кнопочный КП-А-106 | шт | 1
Электрооборудование
Реле, пускатели и пр.
BS-2/15P |  | Зажим для розеток PYF012 BS-2/15P | шт | 3
BS-2/33P |  | Пластиковый зажим BS-2/33P для реле PYF-023 | шт | 43
MPR-203.DLTU |  | MPR-203.DLTU Реле промежуточное MPR, 8A, 24VDC | шт | 46
MPR-207.ALTU |  | MPR-207.ALTU Реле промежуточное MPR, 8А, 220VAC KIPPRIBOR | шт | 59
MR-202.D |  | Реле промежуточное MR-202.D | шт | 2
MR-203.A |  | Реле промежуточное MR-203.A (малогабаритное, напряжение катушки 24VAC, 2 перекидных контакта 5А 250VAC/30VDC) | шт | 5 | 5
MR-203.D |  | MR-203.D Малогабаритное промежуточное реле 2-конт., 24 VDC, 5А | шт | 61
MR-207.A |  | MR-207.A Промежуточные реле в компактном корпусе 2-конт., 220 VAC, 5А | шт | 58
PG-08 |  | PG-08 Розетка с переходом цокольного подключения на винтовое, щитовой монтаж прибора, 8 пин. | шт |  | 4
PG-11 |  | PG-11 Колодка (цоколь), 11-контактный, Ответная часть, для установки на панель | шт | 16
PS-08 |  | PS-08 Розетка с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на DIN-рейку, 8 пин. | шт | 20 | 20
PS-11 |  | PS-11 Гнездовые разъемы для контроллеров, 11- контактов, Для крепления на поврехность и DIN-рейку, С креплением | шт | 28
PYF-011BE/3.240AC.60DC |  | Колодка для реле SR PYF-011BE/3.240AC.60DC 1-конт | шт
PYF-011BE/3.24DC.24DC |  | Колодка для реле SR PYF-011BE/3.24DC.24DC 1-конт | шт | 372
PYF-022BE/2 |  | 2-х ярусная колодка, винтовые клеммы PYF-022BE/2 | шт | 45
PYF-022BE/2BL |  | PYF-022BE/2BL колодка для реле промежуточного (телекоммуникационного) 2-х контактная, 2-х ярусная, с винтовыми клеммами | шт | 15
PYF-022BE/3 |  | Колодка для реле PYF-022BE/3 | шт | 50
PYF-023BE/3 |  | PYF-023BE/3 Колодка для реле MPR 2-х конт, тип PYF | шт | 50
PYF-044BE/2 |  | PYF-044BE/2 колодка, винтовые клеммы | шт | 18 | 30
PYF-044BE/3 |  | Колодка для реле PYF-044BE/3 | шт | 16 | 20
PYF-045BE |  | Колодка для реле PYF-045BE | шт | 2
REP-407.AL |  | Реле промежуточное REP-407.AL | шт | 5
RP-402.DLTU |  | Реле промежуточное RP-402.DLTU | шт | 10
RP-403.ALTU |  | Реле промежуточное RP-403.ALTU | шт | 20
RP-403.DL |  | Реле промежуточное RP-403.DL | шт | 2 | 20
RP-403.DLTU |  | Промежуточное реле RP-403.DLTU 24VDC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | шт | 65
RP-405.ALTU |  | Реле промежуточное RP-405.ALTU | шт | 12
RP-407.AL |  | Реле промежуточное RP-407.AL | шт | 20
RP-407.ALTU |  | RP-407.ALTU - Реле промежуточное, катушка 220VAC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | шт | 55
SR-203.D |  | Промежуточное реле SR-203.D 1-конт, 24VDC | шт | 354
МТ-011 |  | Комплект МТ-011 из 64-х маркировочных пластин для PYF011 | шт |  | 10
Частотники
AD80-2S1D5 |  | AD80-2S1D5, преобразователь частоты 1x220В, 1,5 кВт 6,8А | шт | 3
AD80-2S2D2-2 |  | AD80-2S2D2-2, Преобразователь частоты, 1х220В, 2.2кВт, 9.2А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 1
AD80-2SD37-2 |  | AD80-2SD37-2, Преобразователь частоты, 1х220В, 0.37кВт, 2.2А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 3
AD80-2SD75-2 |  | AD80-2SD75-2, Преобразователь частоты, 1х220В, 0.75кВт, 4.2А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 5
AD80-4T1D5 стенд без коробки |  | AD80-4T1D5, преобразователь частоты 3x380В, 1,5 кВт 3,7А | шт | 1
AD80-4T1D5-2 |  | AD80-4T1D5-2, Преобразователь частоты, 3х380В, 1.5кВт, 3.7А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 5
AD80-4T2D2-2 |  | AD80-4T2D2-2, Преобразователь частоты, 3х380В, 2.2кВт, 5.1А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 5
AD80-4T4D0-2 |  | AD80-4T4D0-2, Преобразователь частоты, 3х380В, 4.0кВт, 9.2А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 4
AD80-4T5D5-2 |  | AD80-4T5D5-2, Преобразователь частоты, 3х380В, 5.5кВт, 12А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 1
AD80-4T7D5-2 |  | AD80-4T7D5-2, Преобразователь частоты, 3х380В, 7.5кВт, 15.5А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 1
AD80-4TD75-2 |  | AD80-4TD75-2, Преобразователь частоты, 3х380В, 0.75кВт, 2.2А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 4 | 2
AD800-2S1D5-PU00CU00 |  | AD800-2S1D5-PU00CU00, преобразователь частоты 1х220В, 1,5 кВт | шт | 2
AD800-2S4D0-PU00CU00 |  | AD800-2S4D0-PU00CU00, преобразователь частоты 1х220В, 4,0 кВт | шт | 1
AD800-2SD37-PU00CU00 |  | AD800-2SD37-PU00CU00, преобразователь частоты 1х220В, 0,37 кВт | шт | 2
AD800-2SD75-PU00CU00 |  | AD800-2SD75-PU00CU00, преобразователь частоты 1х220В, 0,75 кВт | шт | 2
AD800-4T022H/030L-PU00CU00 |  | AD800-4T022H/030L-PU00CU00 Преобразователь частоты 3x380В, 22/30кВт, 45/56А | шт | 1
AD800-4T030H/037L-PU00CU00 |  | AD800-4T030H/037L-PU00CU00 Преобразователь частоты 3x380В, 30/37кВт 61/71А | шт | 1
AD800-4T037H/045L-PU00CU04 |  | AD800-4T037H/045L-PU00CU04, Преобразователь частоты, 3х380В, 37/45кВт, 75/90А, IP20, ЭМС С3, встр. DC дроссель | шт | 1
AD800-4T045H/055L-PU00CU00 |  | AD800-4T045H/055L-PU00CU00 Преобразователь частоты 3x380В, 45/55кВт 91/104А | шт | 1
AD800B-2SD37-PU0BCU0B |  | AD800B-2SD37-PU0BCU0B, Преобразователь частоты 1x220В, 0,37 кВт | шт | 1
AD800B-4T011H/015L-PU0BCU0B |  | AD800B-4T011H/015L-PU0BCU0B Преобразователь частоты 3x380В, 11/15кВт, 25/31A | шт | 2
AD800B-4T015H/18DL-PU0BCU0B |  | Преобразователь частоты AD800B-4T015H/18DL-PU0BCU0B, 3х380В, 15/18.5кВт, 32/36А, IP20, ЭМС С3, встр. торм. ключ | шт | 1
AD800B-4T18DH/022L-PU0BCU0B |  | AD800B-4T18DH/022L-PU0BCU0B Преобразователь частоты 3x380В, 18,5/22 кВт, 38/42,5A | шт | 1
AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0BCU0B |  | Преобразователь частоты AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0BCU0B - 4 кВт 380В (3х380В, 4,0/5,5 кВт) | шт | 1
AD800B-4T7D5H/011L-PU0BCU0B |  | AD800B-4T7D5H/011L-PU0BCU0B Преобразователь частоты 3x380В, 7,5/11 кВт 17/22А | шт
AFD-E075.43B |  | AFD-E075.43B KIPPRIBOR Преобразователь частоты 7,5 кВт, 17 A, 380В | шт | 1 | 1
AFD-E110.43B |  | AFD-E110.43B KIPPRIBOR Преобразователь частоты 11 кВт, 380В, 25А | шт | 1
AFD-E150.43B |  | AFD-E150.43B KIPPRIBOR Преобразователь частоты 15 кВт, 380В | шт | 1
AFD-L004.21B |  | Преобразователь частоты AFD-L004.21B (0,4кВт, 3х220В, 3А) | шт | 3
AFD-L007.21B |  | Преобразователь частоты AFD-L007.21B (0,75кВт, 3х220В, 5А) | шт | 2
AFD-L007.43B |  | Преобразователь частоты AFD-L007.43B (0,75кВт, 3х380В, 2,5А) KIPPRIBOR | шт | 2
AFD-L015.21B |  | AFD-L015.21B 1,5 кВт, 220V - преобразователь частоты общепромышленный; степень защиты: IP20 Мощность: 1,5 кВт; ток: 7,5 А; частота: 0…400 Гц Напряжение входное/выходное: 1Ф 220 В/3Ф 220 В; метод управления: U/f, ПИД регулятор; PLC; тормозной прерыватель; RS485 | шт |  | 1
AFD-L015.43B |  | AFD-L015.43B 1,5 кВт, 380V - преобразователь частоты общепромышленный; степень защиты: IP20 Мощность: 1,5 кВт; ток: 4,5 А; частота: 0…400 Гц Напряжение входное/выходное: 3Ф 380 В/3Ф 380 В; метод управления: U/f, ПИД регулятор; PLC; тормозной прерыватель; RS485 | шт | 3
AFD-L022.21B |  | Преобразователь частоты AFD-L022.21B (вход 1х220В, выход 3х220В, 2,2кВт, 10А) KIPPRIBOR | шт | 1
AFD-L022.43B |  | Частотный преобразователь AFD-L022.43B | шт | 1 | 2
AFD-L030.21B |  | Преобразователь частоты AFD-L030.21B 3,0кВт 220В | шт | 2
AFD-L030.43B |  | Преобразователь частоты AFD-L030.43B 3,0кВт 380В | шт | 2
AFD-L040.21B |  | Преобразователь частоты AFD-L040.21B 220VAC 16А | шт | 1
AFD-L040.43B |  | Преобразователь частоты AFD-L040.43В 9,5А 4,0кВт 380В | шт |  | 2
AFD-L055.43B |  | Преобразователь частоты AFD-L055.43B (5,5кВт, 3х380В, 13А) KIPPRIBOR | шт | 3
AFD-L075.43B |  | Преобразователь частоты AFD-L075.43B (7,5кВт, 3х380В, 17А) KIPPRIBOR | шт | 2
E4-8400-001H |  | Частотный преобразователь E4-8400-001H 0,75 кВт | шт | 1
E4-8400-010H |  | Частотный преобразователь E4-8400-010H 7,5 кВт 17,5А | шт | 1
E5-8200-F-001H |  | Частотный преобразователь Веспер E5-8200-F-001H 0,75кВт 380В | шт | 1
E5-8200-F-002H |  | Частотный преобразователь E5-8200-F-002H 1,5кВт 380В с ЭМИ-фильтром и пультом | шт | 1
E5-8200-F-003H |  | Частотный преобразователь E5-8200-F-003H 2,2кВт 380В с ЭМИ-фильтром и пультом | шт | 1
E5-8200-F-S1L |  | E5-8200-F-S1L Частотный преобразователь с ЭМИ фильтром 0.75кВт 220В | шт | 4
E5-8200-F-S3L |  | E5-8200-F-S3L Частотный преобразователь с ЭМИ фильтром 2.2кВт 220В | шт | 1
E5-8200-F-SP5L |  | E5-8200-F-SP5L Частотный преобразователь с ЭМИ фильтром 0.4кВт 220В | шт | 1
MCI-G0.4-2B |  | Преобразователь частоты MCI-G0.4-2B (0.4кВт, 2А, 1ф ~ 220В ± 15% 50/60Гц, IP20, MCI, INSTART, с панелью управления) | шт | 1
TTS610-2S0.4B |  | Частотный преобразователь TTS610-2S0.4B (0,4кВт; 1x220VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 11
TTS610-2S0.75B |  | Частотный преобразователь TTS610-2S0.75B (0,75кВт; 1x220VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 6
TTS610-2S1.5B |  | Частотный преобразователь TTS610-2S1.5B (1,5кВт; 1x220VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 8
TTS610-2S2.2B |  | Частотный преобразователь TTS610-2S2.2B (2,2кВт; 1x220VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 10
TTS610-4T2.2G/3.7LB |  | Частотный преобразователь TTS610-4T2.2G/3.7LB (2,2кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 13
TTS610-4T3.7G/5.5LB |  | Частотный преобразователь TTS610-4T3.7G/5.5LB (3,7кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 12
TTS610-4T5.5G/7.5LB |  | Частотный преобразователь TTS610-4T5.5G/7.5LB (5,5кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 7
TTS620-4T110G/132L c MA4T903GL1 |  | Частотный преобразователь TTS620-4T110G/132L (110кВт; 3x380VAC) c DC-реактором MA4T903GL1 | шт | 1
TTS620-4T11G/15LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T11G/15LB (11кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 1
TTS620-4T132G/160L с MA4T134GL1 |  | Частотный преобразователь TTS620-4T132G/160L (132кВт; 3x380VAC) с DC-реактором MA4T134GL1 | шт | 1
TTS620-4T15G/18.5LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T15G/18.5LB (15кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 1
TTS620-4T160G/185L с MA4T134GL1 |  | Частотный преобразователь TTS620-4T160G/185L (160кВт; 3x380VAC) с DC-реактором MA4T134GL1 | шт | 1
TTS620-4T18.5G/22LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T18.5G/22LB (18,5кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 2
TTS620-4T2.2G/3.7LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T2.2G/3.7LB (2,2кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 2
TTS620-4T22G/30LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T22G/30LB (22кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 7
TTS620-4T3.7G/5.5LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T3.7G/5.5LB (3,7кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 5
TTS620-4T37G/45L |  | Частотный преобразователь TTS620-4T37G/45L (37кВт; 3x380VAC) | шт | 1
TTS620-4T45G/55L |  | Частотный преобразователь TTS620-4T45G/55L (45кВт; 3x380VAC) | шт | 4
TTS620-4T5.5G/7.5LB |  | Частотный преобразователь TTS620-4T5.5G/7.5LB (5,5кВт; 3x380VAC), встроенный тормозной ключ | шт | 5
TTS620-4T55G/75L |  | Частотный преобразователь TTS620-4T55G/75L (55кВт; 3x380VAC) | шт | 2
TTS620-4T75G/90L |  | Частотный преобразователь TTS620-4T75G/90L (75кВт; 3x380VAC) | шт | 2
TTS620-4T90G/110L c MA4T903GL1 |  | Частотный преобразователь TTS620-4T90G/110L (90кВт; 3x380VAC) c DC-реактором MA4T903GL1 | шт | 2
VFD004EL21A |  | VFD004EL21A (0.4kW 220V) Преобразователь частоты | шт
VFD004EL43A |  | VFD004EL43A (0,4kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 11
VFD007EL21A |  | VFD007EL21A (0.75kW 220V) Преобразователь частоты | шт | 3
VFD007EL43A |  | VFD007EL43A (0,75kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 5
VFD007EL43W |  | VFD007EL43W (0.75kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 2
VFD015CP4EB-21 |  | VFD 015CP4EB-21 (1,5kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 1
VFD015EL21A |  | VFD015EL21A (1.5kW 220V) Преобразователь частоты | шт | 10
VFD015EL43A |  | VFD015EL43A (1.5kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 7
VFD022EL21A |  | VFD022EL21A (2.2kW 220V) Преобразователь частоты | шт | 1
VFD022EL43A |  | VFD022EL43A (2.2kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 4
VFD037EL43A |  | VFD037EL43A (3.7kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 3
VFD075C43А-21 |  | Преобразователи частоты Delta Electronics VFD075C43А-21 (7.5кВт 3ф 400В) серии C2000 | шт | 2
VFD110CP43B-21 |  | VFD 110CP43B-21 (11kW 380V) Преобразователь частоты | шт | 1
VFD7A5MS21AFSAA |  | VFD7A5MS21AFSAA Преобразователь частоты MS300, 1x230В, 1.5 кВт, 7.5/8.5А, ЭМС С2, IP20 | шт | 1
ПЧВ3-11К-В |  | Преобразователь частоты векторный ПЧВ3-11К-В | шт | 1